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Zapytanie ofertowe dotyczące 
pomocy do zajęć specjalistycznych do sali terapeutycznej 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 










Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793),  
ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 170 000 zł. netto
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Dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 
zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na:
Zapytanie ofertowe dotyczące pomocy do zajęć specjalistycznych do sali terapeutycznej 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 


1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 

Siedziba : 26-332 Sławno, Szadkowice 38 A, powiat opoczyński, 
woj. łódzkie 
tel. 44 755 18 65
e-mail:  gimszadkowice@vp.pl
NIP: 768 18-39-516
REGON: 368033610
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dyrektor  – Elżbieta Białecka   

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

· Łóżko wodne 140 x 200 
Dostawa i montaż fabrycznie nowego, jednoosobowego łóżka wodnego typu „soft-side” (140x200 cm) do celów terapeutycznych, wyposażonego w system grzewczy 
z regulacją temperatury. Konstrukcja musi posiadać podstawę cokołową, ramę 
o wysokości min. 45 cm oraz wodoodporne obicie z medycznej eko-skóry, wraz 
z korytem bezpieczeństwa i zestawem startowym chemii.
· Kurtyna światłowodowa 100x1m ze wspornikiem 
Urządzenie o szerokości 1 metra składające się z minimum 100 bezpiecznych, elastycznych nitek o długości ok. 240 cm, zamkniętych w przezroczystych powłokach ochronnych z tworzywa. Konstrukcja opierająca się na górnej skrzynce montażowej                 z otworami naściennymi, która estetycznie maskuje źródło światła oraz końce wiązek. 
System oferujący zmienne kolory oraz różne tryby świecenia i regulacji jasności, sterowany bezprzewodowo za pomocą pilota. W komplecie zintegrowane źródło światła, zasilacz sieciowy zgodny ze standardem UE oraz dedykowany wspornik ścienny. Wspornik musi umożliwiać dociśnięcie kurtyny do ściany lub jej odchylenie pod kątem i zablokowanie w wybranej pozycji. Wykonawca odpowiada za bezpieczny przewóz i dostarczenie kompletnego zestawu do wskazanego pomieszczenia.
· Platforma kwadratowa (w komplecie z krętlikiem)  
Mała wisząca platforma kwadratowa (huśtawka sensoryczna). Urządzenie musi być certyfikowanym wyrobem medycznym oraz posiadać deklarację zgodności CE. 
Parametry techniczne i funkcjonalne:
· Konstrukcja: platforma o podstawie kwadratowej o wymiarach minimum 55 cm x 55 cm.
· Wysokość zawieszenia: około 150 cm.
· Dopuszczalne obciążenie robocze: minimum 95 kg.
· Zabezpieczenie krawędzi: platforma musi posiadać zintegrowane, miękkie zabezpieczenie materiałowe na całym obwodzie bocznych krawędzi, zapewniające amortyzację, poczucie bezpieczeństwa oraz komfort podczas ćwiczeń w różnych pozycjach.
· Materiały: do produkcji muszą zostać użyte wyłącznie wysokiej jakości, bezpieczne i atestowane materiały, wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych. 
· System podwieszenia: konstrukcja jednozaczepowa, dostarczana w komplecie
z obrotowym urządzeniem bezpieczeństwa (krętlikiem) zapewniającym płynny ruch obrotowy w zakresie 360 stopni oraz kompletem akcesoriów i elementów montażowych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego podwieszenia oraz regulacji wysokości urządzenia.

3. MIEJSCE REALIZACJI
· Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach 



4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
· Obowiązek dostarczenia deklaracji zgodności CE oraz certyfikatów potwierdzających bezpieczeństwo użytkowania.
· Wymóg, aby materiały obiciowe (np. na platformie i wokół łóżka) posiadały atest trudnopalności oraz certyfikat Oeko-Tex lub atest PZH (łatwość dezynfekcji).
· Cena musi obejmować załadunek, transport, rozładunek oraz wniesienie 
do wskazanego pomieszczenia.
· Wykonawca jest zobowiązany do zmontowania platformy, rozłożenia i napełnienia łóżka wodnego oraz bezpiecznego montażu wspornika kurtyny światłowodowej 
do sufitu/ściany.
· Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia urządzeń elektronicznych i sprawdzi poprawność ich działania w obecności Zamawiającego.
· Przeprowadzenie krótkiego szkolenia dla personelu z zakresu bezpiecznej obsługi 
i konserwacji sprzętu.

5. TERMIN REALIZACJI 
· Preferowana data: do 28.09.2026 r.
· Terminy alternatywne: - 
· Czas trwania: 60 dni

6. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Termin i harmonogram realizacji:
· Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całe zamówienie (dostawa, montaż, uruchomienie) w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2026 r. 
· Wykonawca ma obowiązek uzgodnić dokładny dzień i godzinę dostawy
z Zamawiającym z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
2. Transport, wniesienie i przygotowanie miejsca pracy:
· Wykonawca odpowiada za transport, rozładunek i wniesienie wszystkich elementów 
do wskazanego pomieszczenia.
· Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ścian, futryn czy podłóg w budynku Zamawiającego, powstałe w trakcie wnoszenia i montażu.

7. KRYTERIA OCENY OFERT
· Cena brutto =100%




8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

· dane wykonawcy 
· cenę brutto, vat 
· kosztorys lub kalkulację ceny
· proponowany termin realizacji 
· okres gwarancji 

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
· Preferowane: przelew po realizacji na podstawie faktury VAT w terminie 21 dni].

10. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
· Termin nadsyłania: do dnia 28.07.2026 r. do godz. 11:00
· Forma: e-mail w formacie PDF na adres: gimszadkowice@vp.pl
·  lub osobiście/pocztą na adres szkoły z dopiskiem 
„Zapytanie ofertowe dotyczące pomocy do zajęć specjalistycznych do sali terapeutycznej 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach” 

· Termin związania z ofertą 60 dni 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
· Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
· Pytania prosimy kierować na: gimszadkowice@vp.pl lub telefonicznie 44 755 18 65 do dnia 28.07.2026 r. w godzinach 8:00 – 15:00.


									Zatwierdził:
Elżbieta Białecka
Dyrektor 
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Kazimierza Wielkiego 
w Szadkowicach 



Załączniki:
- Formularz ofertowy – załącznik nr 1
- Projekt umowy – załącznik nr 2
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